## CNAS CMA批准的检测项目清单
保定华电天德科技园有限公司 检验检测项目清单及报价
序号 | 试验项目 | 试验设备 | 报价（元） | 备注
1 | 外观 | / | 200
2 | 功能/性能检验 | / | 200 | 单项功能价格
3 | 静电放电抗扰度 | 静电放电发生器 | 1000 | 单次价格
4 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度测试系统 | 1000 | 单次价格
超小型传导抗扰度测试系统
5 | 浪涌（冲击）抗扰度 | 浪涌抗扰度测试系统 | 1500 | 单次价格
超小型传导抗扰度测试系统
6 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 射频场感应的传导骚扰测试系统 | 1000 | 单次价格
7 | 工频磁场抗扰度 | 工频磁场抗扰度测试系统 | 500 | 单次价格
工频磁场与脉冲磁场抗扰度测试系统
8 | 脉冲磁场抗扰度 | 工频磁场与脉冲磁场抗扰度测试系统 | 500 | 单次价格
9 | 阻尼振荡磁场抗扰度 | 阻尼振荡波/磁场测试系统 | 500 | 单次价格
10 | 电压暂降、 短时中断和电压变化 | 超小型传导抗扰度测试系统 | 1000 | 单次价格
11 | 谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度 | 单相谐波闪烁分析系统 | 500 | 单次价格
12 | 电压波动抗扰度 |  | 500 | 单次价格
13 | 纹波抗扰度 |  | 500 | 单次价格
14 | 阻尼振荡波抗扰度 | 阻尼振荡波抗扰度测试系统 | 1500 | 单次价格
阻尼振荡波/磁场测试系统
15 | 频率变化抗扰度 | 单相谐波闪烁分析系统 | 500 | 单次价格
16 | 传导骚扰/传导发射限值 | 传导发射限值测试系统 | 2000 | 单次价格
17 | 工频抗扰度 | 工频抗扰度测试仪 电磁兼容自动化校验试验电源 | 500 | 单次价格
18 | 谐波电流发射限值 | 单相谐波闪烁分析系统 | 1000 | 单次价格
19 | 电压变化、电压波动和闪烁的限制 |  | 1000 | 单次价格
20 | 缓降和缓升 | 交直流仿真电源抗扰度模拟器 | 500 | 单次价格
21 | 绝缘强度/介质试验/耐压/介质强度 | 交直流耐压绝缘测试仪 | 500 | 单次价格
22 | 绝缘电阻 |  | 500 | 单次价格
23 | 冲击电压 | 电压冲击模拟器 | 500 | 单次价格
24 | 过电压 | 电磁兼容自动化校验试验电源 | 500 | 单次价格
25 | 低温 | 高低温交变湿热试验箱 高低温湿热试验箱 | 100/h
26 | 高温 |  | 100/h
27 | 恒定湿热 |  | 100/h
28 | 交变湿热 |  | 100/h
29 | 温度变化 | 高低温湿热试验箱 | 100/h
30 | 温度/湿度组合循环 |  | 100/h
31 | 振动 | 电动振动试验系统 | 1500（4h内） 2000（4-8h） 3000（8h以上）
32 | 冲击 |  | 1500 | 单次价格
33 | 盐雾 | 盐雾腐蚀试验箱 | 500+100/h